附件2

山西省肿瘤医院

“山西省肿瘤医院医疗服务综合能力提升修缮工程（病房改造提升）项目‘项目管理咨询服务’”采购需求

为提升山西省肿瘤医院的医疗服务综合能力，为人民群众提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务，提升医院精细化管理水平，扎实推进区域肿瘤医疗中心建设。

- 采购需求

- 按照《山西省政府投资管理办法》和在线平台公开的政府投资项目审批流程，在项目立项完成后，除已经招标完成的设计、监理和造价服务内容外，我院拟招一家经验丰富的综合咨询单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：

- 项目前期手续办理：建设工程规划许可证、建设工程消防设计审查、重要工程专家论证、建筑工程施工许可证等；

- 招标阶段：对招标文件、招标工程量清单、签署合同文件进行合规性审查，提出合理建议。

- 项目实施过程中资料合规性审查，实施过程中资料的完整性、合规性进行审查。

- 工程专项验收、竣工验收等事项；

- 按照太原市城建档案馆《建设工程文件归档范围》要求，将本项目文件归档。

- 项目概况

- 项目改造总建筑面积为53646.50平方米。

- 其中1号住院楼改造建筑面积为42144.09平方米（地上改造37102.48平方米，负一层改造5041.61平方米），改造区域为地上部分，负一层消毒供应中心、设备用房等。

- 2号住院楼改造面积为3499.44平方米，改造区域为4层手术室、ICU及设备间等。

- 5号住院楼改造面积为5416.72平方米，改造区域为负一层病案库、CT室等。

- 17号楼改造建筑面积为1880.59平方米，改造区域为一层核医学。

- 22号楼改造建筑面积为618.18平方米，改造区域为一层CT、核磁二室等。

- 室外配套工程为新建一座地下衰变池（位于17号楼西侧），建筑面积为87.48平方米，22号楼室外新增电缆。

- 改造内容主要包括建筑物内部装饰含局部防水、结构改造加固、消防系统、给排水系统、暖通系统、无障碍设施（含电梯）、电气系统、医用气体系统、顶棚以及供电消防配套基础设施等。